## Sheet1
N° de prix | Désignation | Unité | Fournitures P.U en euros | Temps Main d'œuvre en heures | Prix unitaire MO JOUR (hors fourniture)¦Taux horaire | Prix unitaire MO JOUR (hors fourniture)¦Taux forfaitaire | Prix unitaire MO NUIT COURTE (hors fourniture)¦Taux horaire | Prix unitaire MO NUIT COURTE (hors fourniture)¦Taux forfaitaire | Prix unitaire MO NUIT LONGUE (hors fourniture)¦Taux horaire | Prix unitaire MO NUIT LONGUE (hors fourniture)¦Taux forfaitaire | Sous Système | Type prestation
3.1.101 | Installation d'un coffret "unité centrale" | u | 256.26 | 8 | 50.18 | 401.44 | 115.41 | 923.28 | 72.76 | 582.08 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (INSTALLATION)
3.1.102 | Installation d'un lecteur "passe sans contact" | u | 124.16 | 2 | 45.85 | 91.7 | 105.44 | 210.88 | 66.47 | 132.94 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (INSTALLATION)
3.1.103 | Pose d'un lecteur "passe sans contact" seul sur câblage existant | u | 17.95 | 3.15 | 57.34 | 180.621 | 131.89 | 415.4535 | 83.14 | 261.891 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (INSTALLATION)
3.1.104 | Pose d'une serrure "passe sans contact" de type SAS | u | 24.47 | 4.5 | 51.37 | 231.165 | 118.17 | 531.765 | 74.49 | 335.205 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (INSTALLATION)
3.1.201 | Dépose d'un coffret "unité centrale" | u | 0 | 5.65 | 48.17 | 272.1605 | 110.8 | 626.02 | 69.85 | 394.6525 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (DEPOSE)
3.1.202 | Dépose d'un lecteur "passe sans contact" | u | 0 | 3.5 | 48.17 | 168.595 | 110.8 | 387.8 | 69.85 | 244.475 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (DEPOSE)
3.1.203 | Dépose d'un lecteur "passe sans contact" seul sur câblage existant | u | 0 | 2.3 | 48.17 | 110.791 | 110.8 | 254.84 | 69.85 | 160.655 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (DEPOSE)
3.1.204 | Dépose d'une serrure "passe sans contact" de type SAS | u | 0 | 1.5 | 48.17 | 72.255 | 110.8 | 166.2 | 69.85 | 104.775 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (DEPOSE)
3.1.205 | Dépose d'un potelet inox (120x10) | u | 0 | 1.65 | 48.17 | 79.4805 | 110.8 | 182.82 | 69.85 | 115.2525 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (DEPOSE)
3.1.301 | Déplacement d'un coffret "unité centrale" | u | 11.09 | 7.55 | 51.9 | 391.845 | 119.36 | 901.168 | 75.25 | 568.1375 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (DEPLACEMENT)
3.1.302 | Déplacement d'un lecteur "passe sans contact" | u | 11.09 | 4.35 | 52.16 | 226.896 | 119.96 | 521.826 | 75.63 | 328.9905 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (DEPLACEMENT)
3.1.401 | Echange d'un coffret "unité centrale" | u | 186.98 | 8 | 55.95 | 447.6 | 128.68 | 1029.44 | 81.12 | 648.96 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (ECHANGE)
3.1.402 | Echange d'un lecteur à tête "passe sans contact" | u | 50.55 | 6 | 48.17 | 289.02 | 110.8 | 664.8 | 69.85 | 419.1 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (ECHANGE)
3.1.403 | Echange d'un lecteur à tête "passe sans contact" seul sur câblage existant | u | 17.95 | 4 | 48.17 | 192.68 | 110.8 | 443.2 | 69.85 | 279.4 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (ECHANGE)
3.1.404 | Echange d'une serrure "passe sans contact" de type SAS | u | 24.47 | 5 | 48.17 | 240.85 | 110.8 | 554 | 69.85 | 349.25 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (ECHANGE)
3.1.405 | Echange d'un potelet inox (120x10) | u | 24.47 | 8 | 48.17 | 385.36 | 110.8 | 886.4 | 69.85 | 558.8 | 3.1 | CONTROLE D'ACCES (ECHANGE)
3.2.101 | Installation d'un système d'alarme effraction intrusion équipé de 3 capteurs | u | 116.98 | 24 | 43.27 | 1038.48 | 99.53 | 2388.72 | 62.75 | 1506 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.102 | Installation d'un capteur (volumétrique, choc, ouverture) | u | 14.91 | 3.95 | 42.49 | 167.8355 | 97.73 | 386.0335 | 61.61 | 243.3595 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.103 | Installation d'une pédale d'alarme, d'une clé de réarmement | u | 85.39 | 2 | 42.49 | 84.98 | 97.73 | 195.46 | 61.61 | 123.22 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.104 | Installation d'un coffret d'alarme effraction | u | 89.74 | 6 | 48.17 | 289.02 | 110.8 | 664.8 | 69.85 | 419.1 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.105 | Installation d'une barrière infrarouge | u | 106.45 | 6 | 44.19 | 265.14 | 101.64 | 609.84 | 64.08 | 384.48 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.106 | Installation d'un digicode en saillie ou contact à clef | u | 42.27 | 2.68 | 42.49 | 113.8732 | 97.73 | 261.9164 | 61.61 | 165.1148 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.107 | Installation d'un digicode encastré ou contact à clef | u | 47.17 | 3.8 | 48.17 | 183.046 | 110.8 | 421.04 | 69.85 | 265.43 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.108 | Installation d'une sirène auto-alimentee | u | 23.58 | 3.75 | 48.17 | 180.6375 | 110.8 | 415.5 | 69.85 | 261.9375 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.109 | Paramétrage d'une centrale à partir d'un PC | u | 0 | 2 | 62.61 | 125.22 | 144 | 288 | 90.78 | 181.56 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.110 | Réalisation et installation d'un répartiteur avec auto-protection d'une capacité de 10 capteurs | u | 77.6 | 3 | 48.17 | 144.51 | 110.8 | 332.4 | 69.85 | 209.55 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.111 | Réalisation et installation d'un répartiteur avec auto-protection d'une capacité de 20 capteurs | u | 106.97 | 4 | 48.17 | 192.68 | 110.8 | 443.2 | 69.85 | 279.4 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.112 | Pose d’un DLPS | u | 21.93 | 3 | 42.49 | 127.47 | 97.73 | 293.19 | 61.61 | 184.83 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.113 | Fourniture et pose d’un microphone d’écoute discrète | u | 14.91 | 3 | 43.34 | 130.02 | 99.69 | 299.07 | 62.85 | 188.55 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.114 | Pose d’un coffret afficheur écoute discrète | u | 32.16 | 3 | 48.17 | 144.51 | 110.8 | 332.4 | 69.85 | 209.55 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.115 | Raccordement d’une batterie d’ADUP/AS | u | 26.04 | 3.22 | 48.17 | 155.1074 | 110.8 | 356.776 | 69.85 | 224.917 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.116 | Fourniture et pose d’une Platine PEC | u | 448.68 | 2.32 | 48.17 | 111.7544 | 110.8 | 257.056 | 69.85 | 162.052 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (INSTALLATION)
3.2.201 | Dépose d'un système d'alarme effraction intrusion jusqu'à 3 capteurs | u | 0 | 2.75 | 53.04 | 145.86 | 122 | 335.5 | 76.91 | 211.5025 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.202 | Déposed'un capteur (volumétrique, choc, ouverture) | u | 0 | 0.58 | 48.17 | 27.9386 | 110.8 | 64.264 | 69.85 | 40.513 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.203 | Dépose d'une pédale d'alarme, d'une clé de réarmement | u | 0 | 0.98 | 48.17 | 47.2066 | 110.8 | 108.584 | 69.85 | 68.453 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.204 | Dépose d'un coffret d'alarme effraction | u | 0 | 1.48 | 48.17 | 71.2916 | 110.8 | 163.984 | 69.85 | 103.378 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.205 | Dépose d'une barrière infrarouge | u | 0 | 3.84 | 48.17 | 184.9728 | 110.8 | 425.472 | 69.85 | 268.224 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.206 | Dépose d'un digicode en saillie | u | 0 | 1.21 | 48.17 | 58.2857 | 110.8 | 134.068 | 69.85 | 84.5185 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.207 | Dépose d'un digicode encastré | u | 0 | 1.95 | 48.17 | 93.9315 | 110.8 | 216.06 | 69.85 | 136.2075 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.208 | Dépose d'une sirène auto-alimentée | u | 0 | 0.99 | 48.17 | 47.6883 | 110.8 | 109.692 | 69.85 | 69.1515 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.210 | Dépose d'un répartiteur avec autoprotection quelle que soit la capacité | u | 0 | 1.91 | 48.17 | 92.0047 | 110.8 | 211.628 | 69.85 | 133.4135 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.212 | Dépose d’un DLPS | u | 0 | 1.21 | 48.17 | 58.2857 | 110.8 | 134.068 | 69.85 | 84.5185 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.213 | Dépose d’un microphone d’ecoute discrete | u | 0 | 1.21 | 52.96 | 64.0816 | 121.81 | 147.3901 | 76.79 | 92.9159 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.214 | Dépose d’un coffret afficheur écoute discrète | u | 0 | 1.19 | 53.04 | 63.1176 | 122 | 145.18 | 76.91 | 91.5229 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.215 | Dépose d’une batterie d’ADUP/AS | u | 0 | 1.5 | 51.98 | 77.97 | 119.56 | 179.34 | 75.37 | 113.055 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.216 | Dépose d’une Platine PEC | u | 0 | 0.57 | 50.75 | 28.9275 | 116.73 | 66.5361 | 73.58 | 41.9406 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPOSE)
3.2.301 | Déplacement d'un système d'alarme effraction intrusion jusqu'à 3 capteurs | u | 16.32 | 15.58 | 53.04 | 826.3632 | 122 | 1900.76 | 76.91 | 1198.2578 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.302 | Déplacement d'un capteur (volumétrique, choc, ouverture) | u | 16.32 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.303 | Déplacement d'une pédale d'alarme, d'une clé de réarmement | u | 16.32 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.304 | Déplacement d'un coffret d'alarme effraction | u | 16.32 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.305 | Déplacement d'une barrière infrarouge | u | 16.32 | 8 | 48.17 | 385.36 | 110.8 | 886.4 | 69.85 | 558.8 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.306 | Déplacement d'un digicode en saillie | u | 16.32 | 1.5 | 48.17 | 72.255 | 110.8 | 166.2 | 69.85 | 104.775 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.307 | Déplacement d'un digicode encastré | u | 16.32 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.308 | Déplacement d'une sirène auto-alimentée | u | 16.32 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.310 | Déplacement d'un répartiteur avec autoprotection quelle que soit la capacité | u | 16.32 | 3.5 | 48.17 | 168.595 | 110.8 | 387.8 | 69.85 | 244.475 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.312 | Déplacement d’un DLPS | u | 16.32 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.313 | Déplacement d’un microphone d’ecoute discrete | u | 16.32 | 2 | 52.96 | 105.92 | 121.81 | 243.62 | 76.79 | 153.58 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.314 | Déplacement d’un coffret afficheur écoute discrète | u | 16.32 | 2 | 53.04 | 106.08 | 122 | 244 | 76.91 | 153.82 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.315 | Déplacement d’une batterie d’ADUP/AS | u | 16.32 | 4 | 51.98 | 207.92 | 119.56 | 478.24 | 75.37 | 301.48 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.316 | Déplacement d’une Platine PEC | u | 0 | 2 | 50.75 | 101.5 | 116.73 | 233.46 | 73.58 | 147.16 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (DEPLACEMENT)
3.2.401 | Echange d'un système d'alarme effraction intrusion jusqu'à 3 capteurs | u | 100.6 | 8 | 53.04 | 424.32 | 122 | 976 | 76.91 | 615.28 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.402 | Echange d'un capteur (volumétrique, choc, ouverture) | u | 8.32 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.403 | Echange d'une pédale d'alarme, d'une clé de réarmement | u | 5.55 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.404 | Echange d'un coffret d'alarme effraction | u | 0 | 3 | 48.17 | 144.51 | 110.8 | 332.4 | 69.85 | 209.55 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.405 | Echange d'une barrière infrarouge | u | 136.9 | 16 | 48.17 | 770.72 | 110.8 | 1772.8 | 69.85 | 1117.6 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.406 | Echange d'un digicode en saillie | u | 47.17 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.407 | Echange d'un digicode encastré | u | 47.17 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.408 | Echange d'une sirène auto-alimentée | u | 23.58 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.410 | Echange d'un répartiteur avec autoprotection quelle que soit la capacité | u | 106.97 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.412 | Echange d’un DLPS | u | 24.47 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.413 | Echange d’un microphone d’ecoute discrete | u | 29.71 | 2 | 52.96 | 105.92 | 121.81 | 243.62 | 76.79 | 153.58 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.414 | Echange d’un coffret afficheur écoute discrète | u | 32.16 | 2 | 53.04 | 106.08 | 122 | 244 | 76.91 | 153.82 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.415 | Echange d’une batterie d’ADUP/AS | u | 26.04 | 3.5 | 51.98 | 181.93 | 119.56 | 418.46 | 75.37 | 263.795 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.2.416 | Echange d’une Platine PEC | u | 448.68 | 3.45 | 50.75 | 175.0875 | 116.73 | 402.7185 | 73.58 | 253.851 | 3.2 | EFFRACTION - INTRUSION (ECHANGE)
3.4.101a | Installation d'une caméra | u | 266.12 | 12 | 45.83 | 549.96 | 105.42 | 1265.04 | 66.46 | 797.52 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (INSTALLATION)
3.4.101b | Installation d'une dome | u | 304.14 | 13 | 45.71 | 594.23 | 105.13 | 1366.69 | 66.28 | 861.64 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (INSTALLATION)
3.4.102 | Installation d'un moniteur vidéo | u | 22.81 | 6.5 | 44.93 | 292.045 | 103.33 | 671.645 | 65.14 | 423.41 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (INSTALLATION)
3.4.103 | Intrégration d'un rack dans une baie (magnétoscope, extension de carte...) | u | 0 | 1.5 | 64.19 | 96.285 | 147.64 | 221.46 | 93.08 | 139.62 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (INSTALLATION)
3.4.104 | Installation d'une baie (renouvellement) | u | 358.94 | 5 | 53.84 | 269.2 | 123.84 | 619.2 | 78.07 | 390.35 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (INSTALLATION)
3.4.105 | Installation d'un clavier sur pupitre | u | 68.43 | 2 | 53.54 | 107.08 | 123.14 | 246.28 | 77.63 | 155.26 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (INSTALLATION)
3.4.106 | Installation d'un coffret moniteur video LCD 15,17,19'' | u | 2227.08 | 3 | 50.44 | 151.32 | 116 | 348 | 73.13 | 219.39 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (INSTALLATION)
3.4.201 | Dépose d'une caméra | u | 0 | 7 | 48.93 | 342.51 | 112.53 | 787.71 | 70.94 | 496.58 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPOSE)
3.4.202 | Dépose d'un moniteur vidéo | u | 0 | 7 | 48.93 | 342.51 | 112.53 | 787.71 | 70.94 | 496.58 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPOSE)
3.4.203 | Dépose d'un rack dans une baie (magnétoscope, extension de carte...) | u | 0 | 1 | 48.17 | 48.17 | 110.8 | 110.8 | 69.85 | 69.85 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPOSE)
3.4.204 | Dépose d'une baie | u | 0 | 3 | 48.17 | 144.51 | 110.8 | 332.4 | 69.85 | 209.55 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPOSE)
3.4.205 | Dépose d'un clavier sur pupitre | u | 0 | 1 | 48.17 | 48.17 | 110.8 | 110.8 | 69.85 | 69.85 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPOSE)
3.4.301 | Déplacement d'une caméra | u | 14.04 | 7 | 48.93 | 342.51 | 112.53 | 787.71 | 70.94 | 496.58 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPLACEMENT)
3.4.302 | Déplacement d'un moniteur vidéo | u | 0.17 | 7 | 48.93 | 342.51 | 112.53 | 787.71 | 70.94 | 496.58 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPLACEMENT)
3.4.303 | Déplacement d'un rack dans une baie (magnétoscope, extension de carte...) | u | 0 | 1.72 | 48.17 | 82.8524 | 110.8 | 190.576 | 69.85 | 120.142 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPLACEMENT)
3.4.304 | Déplacement d'une baie | u | 0 | 7.93 | 48.17 | 381.9881 | 110.8 | 878.644 | 69.85 | 553.9105 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPLACEMENT)
3.4.305 | Déplacement d'un clavier sur pupitre | u | 0 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE(DEPLACEMENT)
3.4.401 | Echange d'une caméra | u | 0 | 6 | 44.19 | 265.14 | 101.64 | 609.84 | 64.08 | 384.48 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (ECHANGE)
3.4.402 | Echange d'un moniteur vidéo | u | 0 | 3 | 44.19 | 132.57 | 101.64 | 304.92 | 64.08 | 192.24 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (ECHANGE)
3.4.403 | Echange d'un rack dans une baie (magnétoscope, extension de carte...) | u | 0 | 1.26 | 48.17 | 60.6942 | 110.8 | 139.608 | 69.85 | 88.011 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (ECHANGE)
3.4.404 | Echange d'une baie | u | 0 | 4.95 | 48.17 | 238.4415 | 110.8 | 548.46 | 69.85 | 345.7575 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (ECHANGE)
3.4.405 | Echange d'un clavier sur pupitre | u | 0 | 2 | 48.17 | 96.34 | 110.8 | 221.6 | 69.85 | 139.7 | 3.4 | VIDEO SURVEILLANCE (ECHANGE)
3.5.101 | Installation d'un rupteur d'AA, d'un contrôleur d'actionnement ou d'un coffret de déclenchement | u | 24.47 | 4.64 | 50.59 | 234.7376 | 116.36 | 539.9104 | 73.35 | 340.344 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (INSTALLATION)
3.5.102 | Installation d'une boîte de répartition de 4 à 28 paires | u | 98.4 | 2.15 | 51.04 | 109.736 | 117.41 | 252.4315 | 74.01 | 159.1215 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (INSTALLATION)
3.5.104 | Installation d'un poteau de ciment de 3 m | u | 263.2 | 3 | 42.49 | 127.47 | 97.73 | 293.19 | 61.61 | 184.83 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (INSTALLATION)
3.5.201 | Dépose d'un rupteur d'AA, d'un contrôleur d'actionnement ou d'un coffret de déclenchement | u | 0 | 3.05 | 47.13 | 143.7465 | 108.4 | 330.62 | 68.34 | 208.437 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (DEPOSE
3.5.202 | Dépose d'un boîtier de répartition | u | 0 | 2.3 | 47.13 | 108.399 | 108.4 | 249.32 | 68.34 | 157.182 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (DEPOSE
3.5.204 | Dépose d'un poteau ciment de 3 m | u | 0 | 4.1 | 47.6 | 195.16 | 109.48 | 448.868 | 69.02 | 282.982 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (DEPOSE
3.5.301 | Déplacement d'un rupteur d'AA, d'un contrôleur d'actionnement ou d'un coffret de déclenchement | u | 0 | 5.61 | 50.17 | 281.4537 | 115.4 | 647.394 | 72.75 | 408.1275 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (DEPLACEMENT)
3.5.302 | Déplacement d'une boîte de répartition | u | 0 | 4.12 | 49.55 | 204.146 | 113.96 | 469.5152 | 71.85 | 296.022 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (DEPLACEMENT)
3.5.401 | Echange d'un rupteur d'AA, d'un contrôleur d'actionnement ou d'un coffret de déclenchement | u | 24.47 | 4.61 | 49.39 | 227.6879 | 113.6 | 523.696 | 71.62 | 330.1682 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (ECHANGE)
3.5.402 | Echange d'une boîte de répartition | u | 0 | 3.62 | 48.96 | 177.2352 | 112.6 | 407.612 | 70.98 | 256.9476 | 3.5 | ALARMES TRACTION - ATELIERS (ECHANGE)
3.6.101 | Installation d'un module alarmes techniques avec carte simple | u | 57.1 | 3.91 | 51.06 | 199.6446 | 117.44 | 459.1904 | 74.03 | 289.4573 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (INSTALLATION)
3.6.102 | Installation d'un module alarmes escaliers mécaniques | u | 81.58 | 4.41 | 50.73 | 223.7193 | 116.68 | 514.5588 | 73.56 | 324.3996 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (INSTALLATION)
3.6.103 | Installation d'un module bruiteur | u | 20.39 | 2.91 | 51.08 | 148.6428 | 117.49 | 341.8959 | 74.07 | 215.5437 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (INSTALLATION)
3.6.104 | Installation d'une carte alarme éclairage ou EM ou simple ou CAA ou armoire de sécurité quai | u | 44.87 | 3.16 | 50.59 | 159.8644 | 116.36 | 367.6976 | 73.35 | 231.786 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (INSTALLATION)
3.6.105 | Installation d'un coffret IAI (interrupteur arrêt incendie), désenfumage bureau de station | u | 44.87 | 2.24 | 50.94 | 114.1056 | 117.16 | 262.4384 | 73.86 | 165.4464 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (INSTALLATION)
3.6.106 | Installation d'un module CAA (contrôle d'Actionnement des Avertisseurs) | u | 44.87 | 2.66 | 49.98 | 132.9468 | 114.96 | 305.7936 | 72.48 | 192.7968 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (INSTALLATION)
3.6.201 | Dépose d'un module alarmes techniques avec carte simple | u | 0 | 1.85 | 46.89 | 86.7465 | 107.84 | 199.504 | 67.99 | 125.7815 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (DEPOSE)
3.6.202 | Dépose d'un module alarmes escaliers mécaniques | u | 0 | 2.6 | 46.96 | 122.096 | 108.01 | 280.826 | 68.09 | 177.034 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (DEPOSE)
3.6.203 | Dépose d'un module bruiteur | u | 0 | 1.7 | 47.25 | 80.325 | 108.69 | 184.773 | 68.51 | 116.467 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (DEPOSE)
3.6.204 | Dépose d'une carte alarme éclairage ou EM ou simple ou CAA ou armoire de sécurité quai | u | 0 | 1.7 | 47.25 | 80.325 | 108.69 | 184.773 | 68.51 | 116.467 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (DEPOSE)
3.6.205 | Dépose d'un coffret IAI (interrupteur arrêt incendie), désenfumage bureau de station | u | 0 | 1.85 | 46.89 | 86.7465 | 107.84 | 199.504 | 67.99 | 125.7815 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (DEPOSE)
3.6.206 | Dépose d'un module CAA (contrôle d'Actionnement des Avertisseurs) | u | 0 | 2.15 | 47.44 | 101.996 | 109.12 | 234.608 | 68.8 | 147.92 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (DEPOSE)
3.6.401 | Echange d'un module alarmes techniques avec carte simple | u | 8.16 | 3.06 | 47.93 | 146.6658 | 110.24 | 337.3344 | 69.5 | 212.67 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (ECHANGE)
3.6.402 | Echange d'un module alarmes escaliers mécaniques | u | 73.42 | 2.89 | 47.81 | 138.1709 | 109.96 | 317.7844 | 69.33 | 200.3637 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (ECHANGE)
3.6.403 | Echange d'un module bruiteur | u | 0 | 1.91 | 47.36 | 90.4576 | 108.93 | 208.0563 | 68.67 | 131.1597 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (ECHANGE)
3.6.404 | Echange d'une carte alarme éclairage ou EM ou simple ou CAA ou armoire de sécurité quai | u | 0 | 3 | 47.44 | 142.32 | 109.12 | 327.36 | 68.8 | 206.4 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (ECHANGE)
3.6.405 | Echange d'un coffret IAI (interrupteur arrêt incendie), désenfumage bureau de station | u | 8.16 | 2.76 | 47.32 | 130.6032 | 108.85 | 300.426 | 68.61 | 189.3636 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (ECHANGE)
3.6.406 | Echange d'un module CAA (contrôle d'Actionnement des Avertisseurs) | u | 8.16 | 3.06 | 47.67 | 145.8702 | 109.64 | 335.4984 | 69.12 | 211.5072 | 3.6 | ALARMES TECHNIQUES (ECHANGE)
3.7.101 | Installation d'un coffret de gestion type 2B | u | 29.56 | 9.97 | 49.31 | 491.6207 | 113.4 | 1130.598 | 71.49 | 712.7553 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (INSTALLATION)
3.7.102 | Installation d'une sirène autonome type 2B | u | 26.5 | 6.22 | 44.09 | 274.2398 | 101.4 | 630.708 | 63.92 | 397.5824 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (INSTALLATION)
3.7.103 | Installation d'une sirène autonome type 3 | u | 29.56 | 4 | 49.9 | 199.6 | 114.77 | 459.08 | 72.35 | 289.4 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (INSTALLATION)
3.7.104 | Installation d'un déclencheur manuel | u | 27.55 | 4.29 | 45.4 | 194.766 | 104.43 | 448.0047 | 65.84 | 282.4536 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (INSTALLATION)
3.7.105 | Installation d'un boitier adressable | u | 29.56 | 3.97 | 49.6 | 196.912 | 114.09 | 452.9373 | 71.93 | 285.5621 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (INSTALLATION)
3.7.201 | Dépose d'un coffret de gestion type 2B | u | 0 | 2.55 | 50.38 | 128.469 | 115.88 | 295.494 | 73.06 | 186.303 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPOSE)
3.7.202 | Dépose d'une sirène autonome type 2B | u | 0 | 2 | 50.75 | 101.5 | 116.73 | 233.46 | 73.58 | 147.16 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPOSE)
3.7.203 | Dépose d'une sirène autonome type 3 | u | 0 | 2 | 50.68 | 101.36 | 116.56 | 233.12 | 73.49 | 146.98 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPOSE)
3.7.204 | Dépose d'un déclencheur manuel | u | 0 | 1.4 | 53.11 | 74.354 | 122.16 | 171.024 | 77.02 | 107.828 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPOSE)
3.7.205 | Dépose d'un boitier adressable | u | 0 | 1.65 | 48.87 | 80.6355 | 112.41 | 185.4765 | 70.86 | 116.919 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPOSE)
3.7.301 | Déplacement d'un coffret de gestion type 2B | u | 10.7 | 5.5 | 49.65 | 273.075 | 114.2 | 628.1 | 71.99 | 395.945 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPLACEMENT)
3.7.302 | Déplacement d'une sirène autonome type 2B | u | 10.7 | 2.81 | 49.18 | 138.1958 | 113.12 | 317.8672 | 71.31 | 200.3811 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPLACEMENT)
3.7.303 | Déplacement d'une sirène autonome type 3 | u | 10.7 | 2.81 | 49.18 | 138.1958 | 113.12 | 317.8672 | 71.31 | 200.3811 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPLACEMENT)
3.7.304 | Déplacement d'un déclencheur manuel | u | 10.7 | 2.25 | 49.01 | 110.2725 | 112.72 | 253.62 | 71.06 | 159.885 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPLACEMENT)
3.7.305 | Déplacement d'un boitier adressable | u | 10.7 | 2.92 | 48.56 | 141.7952 | 111.68 | 326.1056 | 70.41 | 205.5972 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (DEPLACEMENT)
3.7.401 | Echange d'un coffret de gestion type 2B | u | 18.86 | 4 | 50.14 | 200.56 | 115.32 | 461.28 | 72.71 | 290.84 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (ECHANGE)
3.7.402 | Echange d'une sirène autonome type 2B | u | 18.86 | 2 | 50.59 | 101.18 | 116.36 | 232.72 | 73.35 | 146.7 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (ECHANGE)
3.7.403 | Echange d'une sirène autonome type 3 | u | 18.86 | 2 | 50.89 | 101.78 | 117.04 | 234.08 | 73.79 | 147.58 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (ECHANGE)
3.7.404 | Echange d'un déclencheur manuel | u | 18.86 | 2 | 50.19 | 100.38 | 115.45 | 230.9 | 72.78 | 145.56 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (ECHANGE)
3.7.405 | Echange d'un boitier adressable | u | 27.02 | 2 | 48.16 | 96.32 | 110.76 | 221.52 | 69.83 | 139.66 | 3.7 | ALARME ACCIDENT INCENDIE (ECHANGE)
1.2.101 | Pose de câbles sur chemin existant (dalle, câblofil, tube, goulotte, moulure...) : tous câbles armés ou non armés : Télécommunications K6, K10, K20, K27 etc <= 28 paires, énergie K15 ou K25 ou K27 <= 3 x 4 mm² et 5 x 2,5 mm², coaxiaux type télévision RG11 et RG59, réseau L100-120 série K de 4 à 16 paires 6/10 à 12/10 | m | 0.03 | 0.04 | 44.19 | 1.7676 | 101.64 | 4.0656 | 64.08 | 2.5632 | 1.2 | Pose de câbles sur chemin existant (dalle, câblofil, tube, goulotte, moulure...)
1.2.102 | Pose de câbles sur chemin existant (dalle, câblofil, tube, goulotte, moulure...) : tous câbles armés ou non armés : Télécommunications K6, K10, K20, K27 etc par 28 paires supplémentaires, énergie K15 ou K25 ou K27 >= 5 x 2,5 mm², réseau L100-120 série K par 16 paires 6/10 à 12/10 supplémentaires | m | 0.03 | 0.04 | 44.19 | 1.7676 | 101.64 | 4.0656 | 64.08 | 2.5632 | 1.2 | Pose de câbles sur chemin existant (dalle, câblofil, tube, goulotte, moulure...)
1.2.103 | Pose de câbles sur chemin existant (dalle, câblofil, tube, goulotte, moulure...) : câble de terre jusqu'à 16 mm2 | m | 0.03 | 0.06 | 44.29 | 2.6574 | 101.86 | 6.1116 | 64.22 | 3.8532 | 1.2 | Déroulage et pose de fibres optiques multimodes rainurées (catégorie 62,5 / 125 ou 50/125) K209B
| Déroulage et pose de fibres optiques multimodes rainurées (catégorie 62,5 / 125 ou 50/125) K209B |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 | Déroulage et pose de fibres optiques multimodes rainurées (catégorie 62,5 / 125 ou 50/125) K209B
1.2.104 | Déroulage et pose de fibres optiques multimodes rainurées 6 brins (catégorie 62,5 / 125 ou 50/125) K209B | m | 1.31 | 0.06 | 46.17 | 2.7702 | 106.2 | 6.372 | 66.96 | 4.0176 | 1.2 | Déroulage et pose de fibres optiques multimodes rainurées (catégorie 62,5 / 125 ou 50/125) K209B
1.2.105 | Déroulage et pose de fibres optiques multimodes rainurées 12 brins (catégorie 62,5 / 125 ou 50/125) K209B | m | 1.94 | 0.09 | 43.7 | 3.933 | 100.51 | 9.0459 | 63.37 | 5.7033 | 1.2 | Fourniture et confection d'une jonction droite avec manchons thermo rétractables sur câble
1.2.106 | Déroulage et pose de fibres optiques multimodes rainurées 24 brins (catégorie 62,5 / 125 ou 50/125) K209B | m | 2.12 | 0.09 | 48.61 | 4.3749 | 111.81 | 10.0629 | 70.49 | 6.3441 | 1.2 | Fourniture et confection d'une jonction droite avec manchons thermo rétractables sur câble
1.2.131 | Fourniture et confection d'une jonction droite avec manchons thermo rétractables sur câble <= 8 paires | u | 6.08 | 0.57 | 44.16 | 25.1712 | 101.57 | 57.8949 | 64.04 | 36.5028 | 1.2 | Fourniture et confection d'une jonction droite avec manchons thermo rétractables sur câble
1.2.132 | Fourniture et confection d'une jonction droite avec manchons thermo rétractables sur câble > 8 paires <= 28 paires | u | 8.94 | 1.05 | 48.93 | 51.3765 | 112.53 | 118.1565 | 70.94 | 74.487 | 1.2 | Fourniture et confection d'une jonction droite avec manchons thermo rétractables sur câble
1.2.133 | Fourniture et confection d'une jonction droite avec manchons thermo rétractables sur câble par 28 paires supplémentaires | u | 4.56 | 1.13 | 44.19 | 49.9347 | 101.64 | 114.8532 | 64.08 | 72.4104 | 1.2 | Fourniture et confection d'un manchon sur câble (de type scotch ou similaire)
1.2.134 | Fourniture et confection d'une jonction droite avec manchons thermo rétractables sur câble <= 3 x 4 mm2 et 5 x 2,5 mm² | u | 6.62 | 0.16 | 49 | 7.84 | 112.69 | 18.0304 | 71.04 | 11.3664 | 1.2 | Fourniture et confection d'un manchon sur câble (de type scotch ou similaire)
1.2.136 | Fourniture et confection d'un manchon sur câble (de type scotch ou similaire) 2 paires <= 8 paires | u | 4.08 | 0.29 | 48.16 | 13.9664 | 110.76 | 32.1204 | 69.83 | 20.2507 | 1.2 | Fourniture et confection d'un manchon sur câble (de type scotch ou similaire)
1.2.137 | Fourniture et confection d'un manchon sur câble (de type scotch ou similaire)10 paires <= 28 paires | u | 5.7 | 1.13 | 44.19 | 49.9347 | 101.64 | 114.8532 | 64.08 | 72.4104 | 1.2 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions autodénudantes (CAD) pour câbles
1.2.138 | Fourniture et confection d'un manchon sur câble (de type scotch ou similaire) par 28 paires supplémentaires | u | 3.07 | 1.05 | 48.17 | 50.5785 | 110.8 | 116.34 | 69.85 | 73.3425 | 1.2 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions autodénudantes (CAD) pour câbles
1.2.140 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions autodénudantes (CAD) pour câbles <= 8 paires | u | 2.13 | 0.25 | 44.18 | 11.045 | 101.6 | 25.4 | 64.06 | 16.015 | 1.2 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions autodénudantes (CAD) pour câbles
1.2.141 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions autodénudantes (CAD) pour câbles > 8 paires <= 28 paires | u | 3.48 | 0.65 | 48.91 | 31.7915 | 112.49 | 73.1185 | 70.92 | 46.098 | 1.2 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions soudées ou vissées (tête AIRLB...) pour câble
1.2.142 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions autodénudantes (CAD) pour câbles par 28 paires supplémentaires | u | 3.19 | 0.49 | 44.14 | 21.6286 | 101.53 | 49.7497 | 64 | 31.36 | 1.2 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions soudées ou vissées (tête AIRLB...) pour câble
1.2.143 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions soudées ou vissées (tête AIRLB...) pour câble <= 8 paires | u | 2.32 | 0.5 | 48.94 | 24.47 | 112.57 | 56.285 | 70.96 | 35.48 | 1.2 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions soudées ou vissées (tête AIRLB...) pour câble
1.2.144 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions soudées ou vissées (tête AIRLB...) pour câble > 8 paires <= 28 paires | u | 1.52 | 0.8 | 44.21 | 35.368 | 101.68 | 81.344 | 64.1 | 51.28 | 1.2
1.2.145 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions soudées ou vissées (tête AIRLB...) pour câble par 28 paires supplémentaires | u | 3.97 | 1.15 | 48.93 | 56.2695 | 112.53 | 129.4095 | 70.94 | 81.581 | 1.2
1.2.153 | Fourniture et pose d'un tiroir optique 12 brins | u | 142.34 | 1 | 48.17 | 48.17 | 110.8 | 110.8 | 69.85 | 69.85 | 1.2 | Prestations sur câbles à fibres optiques
1.2.154 | Fourniture et pose d'un tiroir optique 24 brins | u | 210.47 | 1 | 48.17 | 48.17 | 110.8 | 110.8 | 69.85 | 69.85 | 1.2 | Prestations sur câbles à fibres optiques
1.2.155 | Fourniture et pose de connecteur de type "galette" sur répartiteur | u | 407.89 | 1.3 | 48.17 | 62.621 | 110.8 | 144.04 | 69.85 | 90.805 | 1.2 | Prestations sur câbles à fibres optiques
1.2.156 | Raccordement et test dans les deux sens de câble à fibres optiques pour fibre 6 brins | u | 50.99 | 3.56 | 56.94 | 202.7064 | 130.96 | 466.2176 | 82.56 | 293.9136 | 1.2 | Raccordement et test dans les deux sens de câble à fibres optiques
1.2.157 | Raccordement et test dans les deux sens de câble à fibres optiques pour fibre 12 brins | u | 81.58 | 6.32 | 58.04 | 366.8128 | 133.49 | 843.6568 | 84.15 | 531.828 | 1.2 | Raccordement et test dans les deux sens de câble à fibres optiques
1.2.158 | Raccordement et test dans les deux sens de câble à fibres optiques pour fibre 24 brins | u | 91.78 | 11.24 | 59.27 | 666.1948 | 136.32 | 1532.2368 | 85.94 | 965.9656 | 1.2 | Raccordement et test dans les deux sens de câble à fibres optiques
1.2.159 | Réalisation d'une extrémité fiche télévision ou connecteur F | u | 2.41 | 0.2 | 42.49 | 8.498 | 97.73 | 19.546 | 61.61 | 12.322 | 1.2 | Raccordement câbles de type télévision
1.2.165 | Raccordement des circuits de terre (par connexion) | u | 0.38 | 0.19 | 58.85 | 11.1815 | 135.36 | 25.7184 | 85.34 | 16.2146 | 1.2 | Raccordement câbles de type télévision
1.2.201 | Dépose de chemins de câbles <= 300 x 54 mm sans réemploi | m | 0 | 0.1 | 48.87 | 4.887 | 112.41 | 11.241 | 70.86 | 7.086 | 1.2 | Dépose de chemins de câbles <= 300 x 54 mm
1.2.203 | Dépose de conduits métalliques et PVC (tubes MRB, IRO, ICT, moulure, goulotte plinthe, etc…) sans réemploi | m | 0 | 0.06 | 44.61 | 2.6766 | 102.59 | 6.1554 | 64.68 | 3.8808 | 1.2 | Conduits métalliques et PVC (tubes MRB, IRO, ICT, moulure, goulotte plinthe, etc…)
1.2.204 | Dépose de câbles de toutes natures sans réemploi de diamètre extérieur <= 15 mm | m | 0 | 0.03 | 49.6 | 1.488 | 114.07 | 3.4221 | 71.91 | 2.1573 | 1.2 | Dépose de câbles de toutes natures de diamètre extérieur
1.2.205 | Dépose de câbles de toutes natures sans réemploi de diamètre extérieur > 15 mm | m | 0 | 0.04 | 48.8 | 1.952 | 112.25 | 4.49 | 70.76 | 2.8304 | 1.2 | Dépose de câbles de toutes natures de diamètre extérieur
1.2.209 | Déconnexion de cable sur connexion autodénudante (CAD) sans réemploi, par 8 paires | u | 0 | 0.15 | 49.26 | 7.389 | 113.3 | 16.995 | 71.43 | 10.7145 | 1.2 | Déconnexion de cable sur connexion autodénudante (CAD)
1.2.210 | Décâblage de tête vissée-soudée ou vissée-vissée (modulo 10) | u | 0 | 0.2 | 49.01 | 9.802 | 112.74 | 22.548 | 71.08 | 14.216 | 1.2 | Décâblage de tête
1.2.212 | Dépose de connecteurs radio sur câble tous types de catégorie I à R VII | u | 0 | 0.15 | 48.23 | 7.2345 | 110.92 | 16.638 | 69.93 | 10.4895 | 1.2 | Dépose de connecteurs radio
1.2.146 | Confection d'extrémité de câble sur prise type modular Jack RJ 45 ou RJ12 | u | 0.91 | 0.2 | 44.19 | 8.838 | 101.64 | 20.328 | 64.08 | 12.816 | 1.2 | Confection d'extrémité sur tête de câble - connexions soudées ou vissées (tête AIRLB...) pour câble